113年度法務部矯正署雲林第二監獄建築類公共設施維護辦理情形總表
建築物之維護關鍵項目					建築物附屬設施
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	（污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆
辦理情形	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	∕	ˇ	ˇ	∕	ˇ	ˇ
備註:已完成ˇ、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成Χ（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及∕

附表一
建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 / （主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	每2年1次	大連建築物公共安全檢查有限公司	雲林縣政府	112年	112年9月15日至114年9月15日
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二
昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期					備註
					1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	1.036B001254 / 2.036B001252 / 3.036B001250 / 4.036B001253 / 5.036B001251	每年1 次	弘府機電工程有限公司	台灣停車設備暨昇降設備安全協會	115年2月6日	每月1次	17日	20日	19日	18日	16日	18日
					7月	8月	9月	10月	11月	12月
					19日	23日	20日	21日	23日	11日
2	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	1.045-100788 / 2.045-100789 / 3.045-100790 / 4.045-100791 / 5.045-100792 / 6.045-100793	每年1 次	台灣奧迪斯電梯股份有限公司	中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會	115年4月13日	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月
					17日	17日	6日	12日	17日	14日
					7月	8月	9月	10月	11月	12月
					18日	15日	16日	14日	14日	3日
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三
消防安全設備檢修申報辦理情形表
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報 / 年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	88雲營使字第00751號	地下1層地上3層	1 年1 次	113	德成消防工程有限公司	80322566	符合	113年5月30日	114年5月前
備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四
高低壓電力設備檢測辦理情形表
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	19-86-6189-50-5	雲南機電技術顧問股份有限公司	雲電技中字第AK500473-1號	113年12月25日	非停電檢驗	合格	已完成	114 年 4月	每月 1 次
2	法務部矯正署雲林第二監獄	雲林縣虎尾鎮建國里建國四村5-18號	19-86-6189-55-0	雲南機電技術顧問股份有限公司	雲電技中字第AK500802-1號	113年12月25日	非停電檢驗	合格	已完成	114 年 4月	每月 1 次
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。